Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 30 апреля 2013 г. N 28307

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 8 февраля 2013 г. N 61н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ САНИТАРНОЙ

СУМКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российское Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить требования к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны согласно [приложению](#P30).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2013 года.

Министр

В.И.СКВОРЦОВА

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 8 февраля 2013 г. N 61н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ САНИТАРНОЙ

СУМКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  п/п  |  Наименование медицинских  изделий  |  Форма выпуска  (размер)  |  Кол-во, не  менее  |
|  1  | Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок  |
|  1.1  | Бинт марлевый медицинский стерильный  | 5 м x 10 см  |  5 шт.  |
|  1.2  | Бинт марлевый медицинский стерильный  | 7 м x 14 см  |  3 шт.  |
|  1.3  | Бинт марлевый медицинский нестерильный  | 5 м x 5 см  |  3 шт.  |
|  1.4  | Жгут кровоостанавливающий  | матерчато- эластичный  |  2 шт.  |
|  1.5  | Лейкопластырь бактерицидный  | не менее 1,9 см x 7,2 см  |  5 шт.  |
|  1.6  | Лейкопластырь рулонный  | не менее 2 см x 5 м  |  2 шт.  |
|  1.7  | Пакет перевязочный медицинский стерильный  |  |  5 шт.  |
|  1.8  | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода  | не менее 12,5 см x 11,0 см  |  5 шт.  |
|  1.9  | Салфетка марлевая медицинская стерильная  | не менее 14 см x 16 см, N 10  |  2 шт.  |
|  1.10  | Салфетка марлевая медицинская стерильная  | не менее 45 см x 29 см, N 5  |  1 шт.  |
|  1.11  | Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием  | салфетка, не менее 20 см x 24 см  |  3 шт.  |
|  1.12  | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция  | не менее 50 г  |  3 шт.  |
|  1.13  | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговоестерильное с охлаждающим и обезболивающим действием  | салфетка, не менее 20 см x 24 см  |  3 шт.  |
|  2  | Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации  |
|  2.1  | Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое пленочное  |  |  2 шт.  |
|  3  | Медицинские изделия для проведения иммобилизации  |
|  3.1  | Повязка разгружающая для верхней конечности  |  |  4 шт.  |
|  4  | Медицинские изделия для местного охлаждения  |
|  4.1  | Пакет гипотермический  |  |  3 шт.  |
|  5  | Прочие медицинские изделия  |
|  5.1  | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками  |  |  5 шт.  |
|  5.2  | Ножницы для разрезания повязок по Листеру  | с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок  |  1 шт.  |
|  5.3  | Очки или экран защитный для глаз  |  |  1 шт.  |
|  5.4  | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые  | не менее M  |  20 пар  |
|  5.5  | Покрывало спасательное изотермическое  | не менее 150 см x 200 см  |  1 шт.  |
|  5.6  | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая  | не менее 12,5 см x 11,0 см  |  20 шт.  |
|  5.7  | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака  | не менее 12,5 см x 11,0 см  |  3 шт.  |

|  |  |
| --- | --- |
|  6  | Прочие средства  |
|  6.1  | Английская булавка стальная со спиралью  | не менее 38 мм  |  10 шт.  |
|  6.2  | Блок бумажных бланков  | не менее 30 листов, размер не менее A7  |  1 шт.  |
|  6.3  | Карандаш  |  |  1 шт.  |
|  6.4  | Маркер перманентный черного цвета  |  |  1 шт.  |
|  6.5  | Мешок полиэтиленовый с зажимом  | не менее 20 см x 25 см  |  5 шт.  |
|  6.6  | Рекомендации с пиктограммамипо использованию медицинскихизделий укладки для оказанияпервой помощи санитарной сумки  |  |  1 шт.  |
|  6.7  | Санитарная сумка  |  |  1 шт.  |

Примечания:

1. Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны (далее - укладка) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиям укомплектовывается укладка, не подлежат замене медицинскими изделиями других наименований.

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом ([подпункт 6.5](#P150) настоящих требований).

6. Количество медицинских изделий укладки в соответствии с настоящими требованиями рассчитано на проведение мероприятий по оказанию первой помощи 20 пострадавшим.